|  |  |
| --- | --- |
| 12.02.2020. | Nr. 2.5/2020/656 |
| Uz | Nr. |

|  |
| --- |
| Sarunu procedūras pretendentiem |

Par sarunu procedūru "330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" bāzes ēkas pārbūve" - grozījumi nolikumā

Ar šo informējam, ka tiek veikti grozījumi sarunu procedūras "330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" bāzes ēkas pārbūve" (ID Nr. AST2020/3) nolikumā:

Grozījums Nr.1: sarunu procedūras nolikuma 3. pielikums "Tehniskais uzdevums" 3. punkts Provizoriskie būvdarbu apjomi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.27. | Esošo industriālo sekciju vārtu remonts un pārkrāsošana (pārkrāsot atbilstošā tonī, veikt bojātu sekciju nomaiņu, mainīt esošas vērtņu apakšējas blīvgumijas, noblīvēt esošas vadulas ar blīvgumijām) | kpl | 1 |
| 5.28. | Jauno industriālo sekciju vārtu izgatavošana un uzstādīšana RIPO-BALTIC "IM40" vai ekvivalenti (metāla konstrukcija pildīta ar putu (poliuretāna) siltinājumu, krāsoti, paneļu siltumvadītspējas koeficients U=0,56 W/m²K, aprīkoti ar elektrodzinēja piedziņu un nepieciešamu automātiku, darbināmi no pults, komplektā 4 pultis, t.sk. pieslegums pie esošiem elektroapgādes tīkliem, vadulas noblīvēt ar blīvgumiju) telpā Nr. 18 | kpl | 1 |

Šī vēstule ir sarunu procedūras nolikuma sastāvdaļa.

Ar cieņu

|  |  |
| --- | --- |
| Valdes loceklis | Mārcis Kauliņš |
|  |  |

Kundziņa 67725238