|  |  |
| --- | --- |
| #REG\_DATUMS# | Nr. #REG\_NUMURS# |
| Uz | Nr. |

|  |
| --- |
| Sarunu procedūras pretendentiem |

Par sarunu procedūru Nr. AST2018/88 "330 kV autotransformatora ATNr. 1 nomaiņa apakšstacijā Nr. 6 "TEC-1""

Nosūtām atbildes uz jautājumiem par sarunu procedūru Nr. AST2018/88 "330 kV autotransformatora ATNr. 1 nomaiņa apakšstacijā Nr. 6 "TEC-1"".

1. Ņemot vērā jaunā autotransformatora piegādes termiņu un Tehniskajā uzdevumā norādītos AST speciālistu veicamo darbu termiņus, vai ir iespējams pagarināt iepirkuma līguma izpildes termiņu par 1 (vienu) mēnesi?

**Atbilde:** Paziņojam, ka sarunu procedūras nolikuma 9. punktā noteiktais līguma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2019. gada 20. decembrim.

1. Vai ir iespējams saņemt uz apakšstacijas ceļa uzstādīto pie ATNr.1 plākšņu/paneļu specifikāciju?

**Atbilde:** Rasējums ar ceļa plātņu izvietojumu un tehniskajiem datiem pievienots vēstules 1. pielikumā.

1. Kāds ir esošās pazemes eļļas savācējbedres izmērs?

**Atbilde:** Pazemes eļļas savācēja skice pievienota vēstules 2. pielikumā.

1. Kur būs jānogādā ATNr.1 eļļa?

**Atbilde:** Šobrīd nav iespējams precīzi norādīt, kur būs jānogādā ATNr.1 eļļa. Vieta tiks precizēta līguma izpildes laikā.

1. Vai ir iespējams saņemt kompresoru ēkas specifikāciju?

**Atbilde:** Kompresoru ēkas plāns pievienots vēstules 3. pielikumā.

Pielikumi:

1. Rasējums "Ceļa posmi zem kabeļu šķērsošanas vietām" – 1 lapa (PDF datne).
2. Pazemes eļļas savācēja skice – 1 lapa (PDF datne).
3. Kompresoru ēkas plāns – 1 lapa (PDF datne).

|  |  |
| --- | --- |
| Valdes loceklis | Mārcis Kauliņš |

Velbergs 67725234